经批准的计量认证/授权/验收/检测项目(共167项)

实验室地址：乐昌市人民南路206号

| 序号 | 检测产品/项目 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 一 | 水质 | 1 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 1.1 |
|  |  | 2 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 3.1 |
|  |  | 3 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 4.1 |
|  |  | 4 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（2） | 2.1 |
|  |  | 5 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（8） | 8.1 |
|  |  | 6 | 挥发性酚 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 9.2 |
|  |  | 7 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（7） | 7.1 |
|  |  | 8 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 5.1、5.2 |
|  |  | 9 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 6.1 |
|  |  | 10 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 10.1 |
|  |  | 11 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 5.1、5.2 |
|  |  | 12 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 9.1 |
|  |  | 13 | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.5-2006（10.1） | 10.1 |
|  |  | 14 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属 指标 GB/T 5750.5-2006 | 3.1、3.3 |
|  |  | 15 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 1.3 |
| 一 | 水质 | 16 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 2.1 |
|  |  | 17 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 4.1 |
|  |  | 18 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | 2.1、2.2 |
|  |  | 19 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | 5.1 |
|  |  | 20 | 锑 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 19.1 |
|  |  | 21 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 3.1、3.2 |
|  |  | 22 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 4.2、4.3 |
|  |  | 23 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 10.1 |
|  |  | 24 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 11.1、11.2 |
|  |  | 25 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 9.2 |
|  |  | 26 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 6.1、6.2 |
|  |  | 27 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 8.1 |
|  |  | 28 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 7.1 |
|  |  | 29 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 1.1 |
|  |  | 30 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机综合指标GB/T 5750.7-2006 | 1.1 |
|  |  | 31 | 亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标GB/T 5750.10-2006 | 13.1 |
| 一 | 水质 | 32 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006 | 1.2 |
|  |  | 33 | 二氧化氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006（4.1） | 4.1 |
|  |  | 34 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006（1.1） | 扩项 |
|  |  | 35 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（1） | 扩项 |
|  |  | 36 | 细菌总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 | 1.1 |
|  |  | 37 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 | 2.1 |
|  |  | 38 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 | 3.1 |
|  |  | 39 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 | 4.1 |
| 二 | 公共场所 | 40 | 空气细菌总数 | 公共场所空气微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.3-2013(3.3) | 标准变更 |
|  |  | 41 | 公共用品用具细菌总数 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013(3) | 标准变更 |
|  |  | 42 | 公共用品用具真菌总数 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013(6) | 标准变更 |
|  |  | 43 | 公共用品用具大肠菌群 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013(4) | 标准变更 |
|  |  | 44 | 公共用品用具金黄色葡萄球菌 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013(5) | 标准变更 |
|  |  | 45 | 公共用品用具溶血性链球菌 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013(7) | 扩项 |
|  |  | 46 | 泳池水中细菌总数 | 游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000 |  |
|  |  | 47 | 泳池水中大肠菌群 | 游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000 |  |
| 二 | 公共场所 | 48 | 空气温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(3.2) | 标准变更 |
|  |  | 49 | 相对湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(4.3) | 标准变更 |
|  |  | 50 | 室内风速 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素容 GB/T 18204.1-2013(5) | 标准变更 |
|  |  | 51 | 照度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(8) | 标准变更 |
|  |  | 52 | 噪声 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(7) | 标准变更 |
|  |  | 53 | 一氧化碳 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014(3.1) | 标准变更 |
|  |  | 54 | 二氧化碳 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014(4.1) | 标准变更 |
|  |  | 55 | 可吸入颗粒物 | 公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定方法 光散射法WS/T 206-2001 |  |
|  |  | 56 | 游泳水中温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(16) | 标准变更 |
| 三 | 化妆品 | 57 | 砷 | 卫生部《化妆品卫生规范》卫生化学检验方法（2007年版）第三部分 | 第一法 |
|  |  | 58 | 铅 | 卫生部《化妆品卫生规范》卫生化学检验方法（2007年版）第三部分 | 第一法 |
|  |  | 59 | pH | 卫生部《化妆品卫生规范》卫生化学检验方法（2007年版）第三部分(七) |  |
|  |  | 60 | 菌落总数 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第四部分 微生物检验方法(二)) |  |
|  |  | 61 | 粪大肠菌群 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第四部分 微生物检验方法(三) |  |
|  |  | 62 | 铜绿假单胞菌 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第四部分 微生物检验方法(四) |  |
| 四 | 消毒卫生产品及消毒效果监测 | 63 | 金黄色葡萄球菌 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第四部分 微生物检验方法(五) |  |
|  |  | 64 | 细菌菌落总数 | 《消毒技术规范》2002年版 第三部分 医院消毒灭菌的效果监测（3.17.6.3） |  |
|  |  |  |  | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012（附录A）A2 |  |
|  |  | 65 | 大肠菌群 | 《消毒技术规范》2002年版 第三部分 医院消毒灭菌的效果监测（3.17.10.3） |  |
|  |  |  |  | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012（附录A）A12 |  |
|  |  | 66 | 乙型溶血性链球菌 | 《消毒技术规范》2002年版 第三部分 医院消毒灭菌的效果监测（3.17.15.3） |  |
|  |  |  |  | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012（附录A）A14 |  |
|  |  | 67 | 金黄色葡萄球菌 | 《消毒技术规范》2002年版 第三部分 医院消毒灭菌的效果监测（3.17.15.2） |  |
|  |  |  |  | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012（附录A）A16 |  |
|  |  | 68 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验沙门氏菌检验 GB/T 4789.4-2010 |  |
|  |  |  |  | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012（附录A）A13 |  |
|  |  | 69 | 霉菌 | 《消毒技术规范》（2002年版）第三部分 医院消毒灭菌的效果监测（3.17.5） |  |
|  |  | 70 | 紫外线强度 | 《消毒技术规范》（2002年版）第三部分 医院消毒灭菌的效果监测（3.17.4） |  |
|  |  | 71 | 有效氯 | 《消毒技术规范》（2002年版）第三部分 医院消毒灭菌的效果监测（2.2.1.2.1） |  |
|  |  | 72 | 压力灭菌效果（化学指示卡法） | 《消毒技术规范》（2002年版）第三部分 医院消毒灭菌的效果监测（3.17.2.1） |  |
| 四 | 消毒卫生产品及消毒效果监测 | 73 | 无菌检查 | 医院消毒卫生标准GB15982-2012 | 标准变更 |
|  |  | 74 | 铜绿假单胞菌 | 化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌GB 7918.4-87 | 标准变更 |
|  |  | 75 | 托幼机构消毒质量：细菌总数 | 《消毒技术规范》（2002年版） 3.17.6,7 |  |
|  |  | 76 | 托幼机构消毒质量：大肠菌群 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013(4) | 标准变更 |
| 五 | 疾病控制检验 | 77 | 霍乱弧菌 | 霍乱诊断标准及处理原则WS289-2008 |  |
|  |  | 78 | 疟疾 | 疟疾诊断标准WS 259－2006 |  |
|  |  | 79 | 血清中乙型病毒性肝炎表面抗原 | 乙型病毒性肝炎诊断标准WS 299-2008附录A | A1.1 |
|  |  | 80 | 血清中乙型病毒性肝炎表面抗体 | 乙型病毒性肝炎诊断标准WS 299-2008附录A | A1.2 |
|  |  | 81 | 血清中乙型病毒性肝炎E抗原 | 乙型病毒性肝炎诊断标准 WS 299-2008附录A | A1.3 |
|  |  | 82 | 血清中乙型病毒性肝炎E抗体 | 乙型病毒性肝炎诊断标准WS 299-2008附录A | A1.4 |
|  |  | 83 | 血清中乙型病毒性肝炎核心抗体 | 乙型病毒性肝炎诊断标准WS 299-2008附录A | A1.5 |
|  |  | 84 | 血清中甲型病毒性肝炎总抗体 | 甲型病毒性肝炎诊断标准 WS 298-2008附录A | A.2 |
| 五 | 疾病控制检验 | 85 | 血清中丙型病毒性肝炎抗体 | 丙型病毒性肝炎诊断标准WS 213-2008附录A | A.1 |
|  |  | 86 | 血清中丁型病毒性肝炎总抗体 | 丁型病毒性肝炎诊断标准WS 300-2008 |  |
|  |  | 87 | 血清中戊型病毒性肝炎抗体 | 戊型病毒性肝炎诊断标准WS 301-2008附录A | A.1 |
|  |  | 88 | 血清中狂犬病毒抗体 | 狂犬病诊断标准及处理原则WS281-2008 |  |
|  |  | 89 | 伤寒、副伤寒杆菌 | 伤寒、副伤寒诊断标准WS280-2008 |  |
|  |  | 90 | 血清中转氨酶 | 卫生部《全国临床检验操作规范》（2006年版）第四篇第四章） |  |
| 六 | 学校卫生 | 91 | 学校课桌椅功能尺寸 | 学校课桌椅功能尺寸GB3976-2002 |  |
|  |  | 92 | 中小学校教室采光和照明 | 中小学校教室采光和照明卫生标准GB 7793-2010 | 标准变更 |
|  |  | 93 | 电视教室照度 | 电视教室座位布置范围和照度卫生标准GB8772-2011 | 标准变更 |
|  |  | 94 | 中小学校学生健康检查 | 学生健康检查技术规范GB/T26343-2010；中小学生健康检查表规范GB16134-2011 | 标准变更 |
|  |  | 95 | 学生常见病防治监测检查 | 《全国学生常见病综合防治方案技术规范》（1993年版） |  |
| 七 | 作业场所监测 | 96 | 总粉尘浓度 | 工作场所空气中粉尘测定 第一部分 总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007 |  |
|  |  | 97 | 锰及其化合物 | 工作场所空气有毒物质 锰及其化合物GBZ/T160.13-2004 | 第一法 |
|  |  | 98 | 氯 | 工作场所空气有毒物质测定 氯GBZ/T160.37－2004 | 第一法 |
| 七 | 作业场所监测 | 99 | 氨 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物GBZ/T160. 29－2004 | 第一、二法 |
|  |  | 100 | 气温 | 高温作业环境气象条件测定方法GB/T 934-2008 | 9.2 |
|  |  | 101 | 气湿 | 高温作业环境气象条件测定方法GB/T 934-2008 | 9.2 |
|  |  | 102 | 热辐射 | 高温作业环境气象条件测定方法GB/T 934-2008 | 9.4 |
|  |  | 103 | 噪声强度 | 工作场所物理因素测量 第8部分：噪声GBZ/T189.8-2007 |  |

| 序号 | 检验产品(参数)/类别 | 检验产品/参数 |  | 检验标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |
| 一 | 食品 | 1 | 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定GB4789.2-2010 |  |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008（附录B4） |  |
|  |  | 2 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验大肠菌群计数GB4789.3-2010 | 只做第一法 |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.52.1) |  |
|  |  | 3 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验沙门氏菌检验GB4789.4-2010 |  |
|  |  | 4 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验志贺氏菌检验GBT4789.5-2012 |  |
|  |  | 5 | 致泻大肠埃希氏菌 | 食品卫生微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验GB/T4789.6-2003 |  |
|  |  | 6 | 副溶血性弧菌 | 食品卫生微生物学检验副溶血性弧菌检验GB/T4789.7-2013 | 标准变更 |
|  |  | 7 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验GB4789.10-2010 | 不做附录B |
|  |  | 8 | 溶血性链球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β溶血性链球菌检验GB/T4789.11-2003 |  |
|  |  | 9 | 蜡样芽胞杆菌 | 食品卫生微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验 GB/T4789.14-2003 |  |
|  |  | 10 | 霉菌和酵母计数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验霉菌和酵母计数GB4789.15-2010 | 不做附录B |
|  |  | 11 | 水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定GB5009.3-2010 | 只做第一法 |
|  |  | 12 | 灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定GB5009.4-2010 | 只做第一法 |
|  |  | 13 | 蛋白质 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定GB5009.5-2010 | 只做第二法 |
|  |  | 14 | 脂肪 | 食品中脂肪的测定GB/T5009.6-2003 | 只做第二法 |
|  |  |  |  | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法GB/T5009.47-2003 | 只做第一法 |
|  |  |  |  | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪的测定GB5413.3-2010 | 只做第一法 |
|  |  | 15 | 还原糖 | 食品中还原糖的测定GB/T5009.7-2008 | 只做第一法 |
|  |  | 16 | 蔗糖 | 食品中蔗糖的测定GB/T5009.8-2008 | 只做第二法 |
|  |  |  |  | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定GB5413.5-2010 | 只做第二法 |
|  |  | 17 | 淀粉 | 食品中淀粉的测定GB/T5009.9-2008 | 只做第一法 |
|  |  | 18 | 砷、总砷 | 食品中总砷及无机砷的测定GB/T5009.11-2003 | 不做硼氢化物比色法 |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.33.1、4.33.4) |  |
|  |  | 19 | 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定GB5009.12-2010 | 只做第三法 |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.20.1) |  |
|  |  | 20 | 铜 | 食品中铜的测定GB/T5009.13-2003 |  |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.17.1、4.17.3) |  |
|  |  |  |  | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定GB5413.21-2010 | 只做第一法 |
|  |  | 21 | 锌 | 食品中锌的测定GB/T5009.14-2003 |  |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.18.1、4.18.2) |  |
|  |  |  |  | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定GB5413.21-2010 |  |
|  |  | 22 | 镉 | 食品中镉的测定GB/T5009.15-2003 | 不做第四法 |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.21.1) |  |
|  |  | 23 | 汞、总汞 | 食品中总汞及有机汞的测定GB/T5009.17-2003 | 只做第一法 |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.22.2) |  |
|  |  | 24 | 氟、氟化物 | 食品中氟的测定GB/T5009.18-2003 | 不做离子色谱法 |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.36.1) | 不做离子色谱法 |
|  |  | 25 | 黄曲霉毒素B1 | 食品中黄曲霉毒素B1的测定GB/T5009.22-2003 | 只做第二法 |
|  |  | 26 | 硼酸、硼砂、水杨酸 | 食品中山梨酸、苯甲酸的测定GB/T5009.29-2003 禁用防腐剂定性试验 | 只做第二法 |
|  |  | 27 | 亚硝酸钠 | 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定GB5009.33-2010 | 只做第一法 |
|  |  | 28 | 亚硫酸盐（含食品中二氧化硫） | 食品中亚硫酸盐的测定GB/T5009.34-2003 | 只做第一法 |
|  |  | 29 | 氰化物 | 粮食卫生标准的分析方法GB/T5009.36-2003 |  |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.37.1) |  |
|  |  |  |  | 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.48-2003 |  |
|  |  | 30 | 酸价 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003 |  |
|  |  |  |  | 肉与肉制品卫生标准的分析方法GB/T5009.44-2003 |  |
|  |  |  |  | 糕点卫生标准的分析方法GB/T5009.56-2003 |  |
|  |  | 31 | 过氧化值 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003 |  |
|  |  |  |  | 糕点卫生标准的分析方法GB/T5009.56-2003 |  |
|  |  |  |  | 肉与肉制品卫生标准的分析方法GB/T5009.44-2003 |  |
|  |  | 32 | 碘[酸钾] | 食盐卫生标准的分析方法GB/T 5009.42-2003 |  |
|  |  | 33 | 桐油 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003 |  |
|  |  | 34 | 矿物油 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003 |  |
|  |  | 35 | 氨基酸态氮 | 酱油卫生标准的分析方法GB/T5009.39-2003 | 只做第一法 |
|  |  |  |  | 酱卫生标准的分析方法GB/T5009.40-2003 | 只做第一法 |
|  |  | 36 | 食盐、氯离子(以氯化钠、氯化物计) | 酱油卫生标准的分析方法GB/T5009.39-2003 |  |
|  |  |  |  | 食品中氯化钠的测定GB/T12457-2008 |  |
|  |  |  |  | 肉与肉制品卫生标准的分析方法GB/T5009.44-2003 |  |
|  |  |  |  | 水果、蔬菜及制品氯化物的测定GB/T15667-1995 |  |
|  |  |  |  | 工业盐GB/T5462-2003 |  |
|  |  |  |  | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中氯的测定GB5413.24-2010 | 只做第二法 |
|  |  | 37 | 总酸 | 酱油卫生标准的分析方法GB/T5009.39-2003 | 只做第一法 |
|  |  |  |  | 酱卫生标准的分析方法GB/T5009.40-2003 | 只做第一法 |
|  |  |  |  | 食醋卫生标准的分析方法GB/T5009.41-2003 | 只做第一法 |
|  |  |  |  | 非挥发酵豆制品及面筋卫生标准的分析方法GB/T5009.51-2003 |  |
|  |  |  |  | 食品中总酸的测定方法GB/T12456-2008 |  |
|  |  | 38 | 铵盐 | 酱油卫生标准的分析方法GB/T5009.39-2003 |  |
|  |  | 39 | pH值 | 水产品卫生标准的分析方法GB/T5009.45-2003 | 只做酸度计法 |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008（4.7） | 只做酸度计法 |
|  |  |  |  | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法GB/T5009.47-2003 | 只做酸度计法 |
|  |  |  |  | 水果、蔬菜及制品pH值的测定GB/T10468-1989 |  |
|  |  | 40 | 酸度 | 食品安全国家标准 乳与乳制品酸度的测定GB/T5413.34-2010 |  |
|  |  | 41 | 乙醇浓度（酒精度） | 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.48-2003 | 只做比重计法 |
|  |  | 42 | 甲醇 | 白酒分析方法GB/T10345-2007 |  |
|  |  |  |  | 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.48-2003 |  |
|  |  | 43 | 杂醇油 | 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.48-2003 |  |
|  |  | 44 | 甲醛 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.49-2008 |  |
|  |  |  |  | 卫生部卫法监发[2001]159号《食品中甲醛次硫酸钠的测定》 |  |
|  |  | 45 | 铁 | 食品中铁、镁、锰的测定GB/T5009.90-2003 |  |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008 (4.15.1、14.15.2) |  |
|  |  |  |  | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定GB5413.21-2010 |  |
|  |  | 46 | 锰 | 食品中铁、镁、锰的测定GB/T5009.90-2003 |  |
|  |  |  |  | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.16.1、4.16.2、4.16.3) |  |
|  |  |  |  | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定GB5413.21-2010 | 只做第一法 |
|  |  |  |  | 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.48-2003 |  |
|  |  | 47 | 色度 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008（4.3） |  |
|  |  | 48 | 臭和味 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008 （4.4） |  |
|  |  | 49 | 肉眼可见物 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008 （4.5） |  |
|  |  | 50 | 浑浊度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 （4.6） |  |
|  |  | 51 | 溶解性总固体 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008 （4.8） |  |
|  |  | 52 | 挥发性酚 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008（4.46.1） |  |
|  |  | 53 | 总硬度 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008 （4.9） |  |
|  |  | 54 | 总酸度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 |  |
|  |  | 55 | 阴离子合成洗涤剂 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.47.1) |  |
|  |  | 56 | 硝酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.40.1,4.40.3) | 不做离子色谱、镉柱还原法。 |
|  |  | 57 | 硫酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.43.2) |  |
|  |  | 58 | 亚硝酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.41) |  |
|  |  | 59 | 氯化物 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.37.1) |  |
|  |  | 60 | 锑 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008（4.28.1） |  |
|  |  | 61 | 总铬 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008 （4.19） |  |
|  |  | 62 | 硒 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008(4.32.3) |  |
|  |  | 63 | 铝 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.31.1) |  |
|  |  | 64 | 耗氧量 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T8538-2008(4.44.1) |  |